附件2：

射频热凝电极套管针参数

1、能与射频控温热凝器配套使用，用于包括但不限于神经和肌肉等组织的射频热凝治疗时，进行穿刺；

2、组成：由包括但不限于针管、针管座、衬芯、衬芯座、保护套；

3、直径≥0.7mm，长度≥50mm，裸露端长度≥5mm；

4.针尖类型：包括但不限于直针斜口；

5、为一次性使用，采用包括但不限于环氧乙烷灭菌独立包装；                                                                                                              6、产品具备不同裸露端的直针和不同裸露端的弯针，用于神经和肌肉等组织的射频热凝治疗时的穿刺，以满足临床不同需求。